## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Sumář
Položkový rozpočet
Investor: | Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava, p.o.
Projekt: | Přístavba venkovního výtahu
Vypracoval: | Ing. Vojtěch Petřík
Rozpis ceny
Stavební část: | Nebytový prostor
Název položky: |  | Celkem:
Elektromontáže |  | 0
Uzemnění + hromosvod |  | 0
HZS |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
Zednická výpomoc |  | 0
Celkem: |  | 0
Celkem všechny stavební části: |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet
P.č. | M/P | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
|  | Elektromontáže |  |  |  | 0
0001 | M | CXKH-R-J 5x4 | m | 25 |  | 0
0002 | M | CXKH-R-J 3x4 | m | 15 |  | 0
0003 | M | CXKH-R-J 4x1,5 | m | 5 |  | 0
0004 | M | CXKH-R-J 3x1,5 | m | 5 |  | 0
0005 | M | CXKH-R-J 2x1,5 | m | 15 |  | 0
0006 | M | CXKH-R-J 5x1,5 | m | 15 |  | 0
0007 | M | CXKH-R-J 1x6 | m | 25 |  | 0
0008 | M | CYKY-J 3x1,5 pro napojení svítidel | m | 20 |  | 0
0009 | P | Montáž kabeláže | m | 125 |  | 0
0010 | M | Příchytky na stěnu výtahu (co 0,5m) | ks | 120 |  | 0
0011 | P | Montáž příchytek | ks | 120 |  | 0
0012 | P | Připojení vedení do rozvaděče a ŘJ Výtahu | kpl | 1 |  | 0
0013 | P | Úprava RO1.1 | kpl | 1 |  | 0
0014 | M | Přisazené svítidlo před výtahy | ks | 4 |  | 0
0015 | P | Zapojení svítidel | ks | 4 |  | 0
0016 | M | Rozvaděč R-REG včetně čidel | ks | 1 |  | 0
0017 | P | Montáž rozvaděče R-REG | ks | 1 |  | 0
0018 | M | Žaluzie, ventilátor, přímotop | kpl | 1 |  | 0
0019 | P | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
0020 | [5 empty] | 0
0021 | [5 empty] | 0
0022 | [5 empty] | 0
0023 | [5 empty] | 0
0024 | [5 empty] | 0
0025 | [5 empty] | 0
0026 | [5 empty] | 0
0027 | [5 empty] | 0
0028
|  | Uzemnění + hromosvod |  |  |  | 0
0001 | M | HVI-Light | m | 8 |  | 0
0002 | M | připojovací prvek | ks | 1 |  | 0
0003 | M | PA svorka na HVI | ks | 1 |  | 0
0004 | M | Svorka pro upevnění HVI | ks | 5 |  | 0
0005 | M | FB podpěra | ks | 2 |  | 0
0006 | M | adaptér pro upevnění HVI vodiče | ks | 1 |  | 0
0007 | M | Jímací stojan výšky 2,2 m, samostatně stojící | ks | 1 |  | 0
0008 | P | úprava stávajícího HS vedení | kpl | 1 |  | 0
0009 | P | Montáž nového HS | kpl | 1 |  | 0
0010 | [5 empty] | 0
0011 | [5 empty] | 0
0012 | [5 empty] | 0
0013 | [5 empty] | 0
0014 | [5 empty] | 0
|  | HZS |  |  |  | 0
0001 | P | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
| P | Spolupráce s ostatními profesemi, investorem | kpl | 1 |  | 0
0002 | P | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
0001 | M | Podružný materiál (Wago svorky…) | kpl | 1 |  | 0
0006 | P | Koordinace práce s investorem | hod. | 2 |  | 0
0007 | P | Mimostaveništní doprava | kpl. | 1 |  | 0
0008 | [5 empty] | 0
0009 | [5 empty] | 0
|  | Zednická výpomoc |  |  |  | 0
0001 | P | vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm | m | 10 |  | 0
0002 | P | průraz přes zeď | ks | 8 |  | 0
0003 | M | sádra elektrikářská 20 kg | ks | 0.25 |  | 0
0004 | [5 empty] | 0
0005 | [5 empty] | 0
0006 | [5 empty] | 0